Universidade  Federal  do  Ceará

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ano/Semestre

2005.1

I – Identificação

| Centro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tecnologia |  |  |  |
| Departamento |  |  |  |
| # Engenharia de Produção Mecânica |  |  |  |
| Disciplina | # Código | Créditos | Carga Horária |
| Sistemas Térmicos | ## TE0232 | 04 | Aulas Teóricas: 64 h/a Aulas Práticas: ---- Estágio: ---- |

II – Ementa

Trocadores de calor. Refrigeração. Máquinas de combustão interna. Ciclos de potência a gás e a vapor.

III – Descrição do Conteúdo

- Trocadores de calor - Caldeiras elétricas - Tipos de trocador de calor - Coeficiente global de transferência de calor - Análise do trocador de calor - Metodologia de cálculo de um trocador de calor - Trocadores de calor compacto - Geração e utilização de vapor - Temperatura - Pressão - Tipos geradores de vapor - Geradores de vapor flamotubulares - Geradores de vapor aguotubulares - Acessórios para caldeiras (Continua...)

III – Descrição do Conteúdo (Continuação...)

- Refrigeração - O ciclo de compressão de vapor - Compressores - Condensadores e evaporadores - Método de coleta de energia solar: Geometria solar e tipos de coletores solar - Dispositivos de expansão e torres de resfriamento - Climatização de conforto - Psicometria e tópicos de carga térmica - Máquinas de combustão interna - Classificação dos motores o quanto à combustão - Órgãos dos motores alternativos - Ciclos operacionais - Máquinas térmicas - Introdução a turbinas - Turbinas a vapor e turbinas a gás

IV – Bibliografia

Básica - INCOPERA, F. P. e DEWITT, D.P., Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Ed. Livro Técnico. - LEE, John F. Theory and Design of Steam and Gás Turbines. MxGraw Hill Book Company, INC. - PENIDO FILHO, P. Os Motores de Combustão Interna. Lemi. - STOECKER, Wilbert F. Refrigeração e Ar Condicionado. Editora McGraw Hill Ltda. - TORREIRA, Raul Peragallo. Geradores de Vapor. Companhia Melhoramentos.

Complementar - CARRIER Air Conditioning Co. Manual de Aire Condicionado. - FROTA, Anésia Barros. Manual do Conforto Térmico. Studio Nobel. - OBERT, Edward F. Motores de Combustão Interna. Editora Globo. - PERA, Hildo. Geradores de Vapor. Editora Fama