Universidade  Federal  do  Ceará

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ano/Semestre

2005.1

I – Identificação

| Centro |
| --- |
| Tecnologia |
| Departamento |
| Engenharia de Produção Mecânica |
| Disciplina | Código | Créditos | Carga Horária |
| Eletrotécnica Laboratório de Eletrotécnica | TH0230 TH0231 | 02 02 | Aulas Teóricas: 32 h/a Aulas Práticas: 32 h/a Estágio: ----- |

II – Ementa

Conceitos básicos de eletricidade; esquemas: unifilar, multifilar e funcional; dispositivos de comando de iluminação; previsão de cargas e divisão dos circuitos da instalação elétrica; fornecimento de Energia elétrica; dimensionamento da instalação elétrica; aterramento; proteção.

III – Descrição do Conteúdo

Unidade I - Conceitos básicos de eletricidade Grandezas elétricas Lei de Ohm Leis de Kirchhorff Circuitos série/paralelo Potência e energia elétrica Noções básicas sobre corrente alternada Noções básicas sobre circuitos: monofásico, bifásico e trifásico Unidade II – Esquemas: unifilar, multifilar e funcional Simbologia Explicação do circuito funcional Explicação do circuito multifilar Explicação do circuito unifilar (continua...)

III – Descrição do Conteúdo (continuação)

Unidade III – Dispositivos de comando de iluminação Instalar lâmpadas, interruptores simples e tomadas Instalar interruptor paralelo e intermediário Instalar interruptor de minuteria, inpulso e horário Instalar interruptor automático por presença Unidade IV – Previsão de cargas e divisão dos circuitos da instalação Previsão de carga conforme NBR 5410/97 Iluminação Quadro de distribuição Divisão da instalação em circuitos terminais Unidade V – Fornecimento de Energia elétrica NT 001 – COELCE Terminologia Limites de fornecimento Condições gerais de fornecimento Medição e proteção Geração própria Unidade VI - Dimensionamento da instalação elétrica Conceitos básico sobre condutores Dimensionamento dos condutores elétricos Unidade VII – Aterramento Choque elétrico Tomada de terra Tipos de aterramento Componentes do aterramento de proteção Seção do condutor de aterramento Unidade VIII - Proteção. Proteção contra sobrecorrente Proteção contra choques elétricos Proteção contra descargas atmosféricas

IV – Bibliografia

Básica CERVELIN, Severino; “ Instalações Elétricas prediais ” Editora Erica. NT 001 - COELCE

Complementar CONTRIM, Ademaro. Instalações Elétricas. Ed. Makrom Book NISKIER, Júlio. Instalações Elétricas. Ed. Guanabara